,,Adaptacja budynku na potrzeby zorganizowania magazynu OLiOC’’


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	Numer Specyfikacji
	Tytuł
	Autor

	SST – 1.1.1
	Sufity podwieszane
	Bogusław Czech


45000000-7 Roboty budowlane

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

Spis treści

1. Wstęp

2. Materiały

3. Sprzęt 

4. Transport

5. Wykonanie robót

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy i normy związane
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych; 

- obudów przewodów wentylacyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.

2. Materiały 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI – zielone), grub. 12,5mm. 

2.2. Profile zimnogięte z blachy ocynkowanej: 

- tzw. sufitowe CD 60/27/0,6 

- przyścienne 27 x 28 x 27 

2.3. Łączniki: krzyżowe i wzdłużne. 

2.4. Wieszaki: mocowane obrotowo i noniuszowe. 

2.5. Blachowkręty: dla sufitów z płyt mineralnych. 
3. Sprzęt 
Elektronarzędzia: wkrętarki, nożyce, przyrządy pomiarowe. 
4. Transport 
Materiały i element mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ze szczególnym zabezpieczeniem elementów wypełniających sufity podwieszane mineralne. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Sufity z płyt g-k 

Bez względu na rodzaj konstrukcji wsporczej sufitu podwieszanego, wieszaki muszą być zamontowane do konstrukcji stropu. W stropach żelbetowych do zakotwienia wieszaków stosuje się stalową kotwę pierścieniową M6/60 mm lub gwoździe klinowe np. DBZ 6 x 40. 

Niedopuszczalne jest używanie śrub lub kołków osadzanych w tulejach plastikowych. Nie wolno również stosować kołków osadzanych w betonie metodą wybuchową, jeżeli będą pracować na wyrywanie. Kołek mocuje do stropu górną część wieszaka, tj. ocynkowany pręt stalowy ø 4 mm, albo górną część wieszaka noniuszowego. 

Konstrukcja wieszaka musi zagwarantować przeniesienie krótkotrwałego działania siły pionowej o wartości ok. 1,0 kN. 

W pomieszczeniach, których szerokość nie przekracza 4,0 m można stosować ruszt sufitowy jednopoziomowy. W takim ruszcie końce profili 60 x 27 wsunięte są między półki profili przyściennych zamocowanych do ścian podłużnych. Profile 60 x 27 są podwieszone do stropu za pośrednictwem wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu w odstępach nie większych niż 120 cm, przy czym pierwszy z wieszaków za profilem przyściennym jest oddalony od niego nie więcej niż o 30 cm. 

W przypadku pomieszczeń szerszych niż 4,0 m zastosować należy ruszt jednopoziomowy krzyżowy. W tym rozwiązaniu wieszaki są rozmieszczone w rzędach oddalonych od siebie co 120 cm. Zagęszczenie wieszaków wzdłuż rzędów może być różne – od 50 do 120 cm. Pod rzędami wieszaków montuje się profile w pełnej długości, natomiast w kierunku prostopadłym wstawia się odcinki profilu 60 x 27 mocowane przy pomocy jednego z dwóch rodzajów łącznika poprzecznego. 

Obowiązuje zasada, że styki podłużne płyt są usytuowane na profilach ciągłych (co 120 cm), natomiast styki poprzeczne pod profilem odcinkowym. 

Płyty g-k mocuje się do rusztu blachowkrętami. Rozstaw poszczególnych rzędów blachowkrętów dobiera się w zależności od wytrzymałości danej płyty na zginanie (czyli w zależności od grubości płyty oraz kierunku działającego obciążenia). Rozstaw blachowkrętów wzdłuż profilu powinien wynieść od 15 do 20 cm. 

Układem poprzecznym nazywamy taki układ, w którym profile są prostopadłe do długości płyty, a układem podłużnym układ, w którym profile są równoległe do długości płyty. Maksymalny rozstaw profili, do których mocowana jest płyta wynosi: 

dla płyty o grub. 9,5 mm – 42 cm w układzie poprzecznym, 30 cm w układzie podłużnym, 

dla płyty o grub. 12,5 cm – 50 cm w układzie poprzecznym, 40 cm w układzie podłużnym. 

5.2. Obudowy przewodów wentylacyjnych 

Zasady wykonania jak dla sufitów. 

6. Kontrola jakości 
W trakcie robót: 

- sprawdzenie zamocowania i rozstawu konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian, zaaprobowanych przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny sufitu w poziomie w obrębie pomieszczenia ± 2 mm. 

Odchylenie linii rusztu obudów przewodów dla długości pomieszczenia ± 2 mm. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ilość m2 powierzchni sufitu w stanie wykończonym, z uwzględnieniem oczyszczenia miejsca pracy (pomieszczenia) z resztek materiałów. 
10. Przepisy i normy związane 
Aprobaty techniczne systemów sufitów podwieszanych. 

PN EN 520:2005 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań.

